## 电类
电类五金用品 2025年5月
序号 | 品牌 | 品名 | 规格 | 单位 | 上月剩余 | 本月申购 | 本次领用 | 盘点数量 | 备注
1 | 百叶 | 排气扇 | 12寸 | 个 | 12 | 0 | 1 | 11
2 | 百叶 | 排气扇 | 10寸 | 个 | 2 | 0 | 1 | 1
3 | 德力西 | 电胶布 |  | 个 | 30 | 50 | 40 | 40
4 | 公牛 | 电池 | 5号 | 颗 | 15 | 50 | 55 | 10
5 | 公牛 | 电池 | 9v | 颗 | 4 | 0 | 1 | 3
6 | 电老虎 | 高压胶布 |  | 卷 | 10 | 0 | 0 | 10
7 | 正泰 | 漏电开关 | 3P+N 63A | 个 | 22 | 0 | 1 | 21
8 | 正泰 | 漏电开关 | 100A | 个 | 2 | 0 | 0 | 2
9 | 正泰 | 漏电开关 | 1P+N 40A | 个 | 3 | 0 | 0 | 3
10 | 正泰 | 漏电开关 | 2P 40A | 个 | 9 | 0 | 1 | 8
11 | 正泰 | 漏电开关 | 200A | 个 | 1 | 0 | 0 | 1
12 | 正泰 | 漏电开关 | 2P 63A | 个 | 5 | 0 | 0 | 5
13 | 正泰 | 空开 | 3P 63A | 个 | 1 | 0 | 0 | 1
14 | 正泰 | 空开 | 4P 63A | 个 | 3 | 0 | 0 | 3
15 | 正泰 | 空开 | 2P 40A | 个 | 3 | 0 | 0 | 3
16 | 曼科 | 插座 | 10A | 个 | 6 | 20 | 26 | 0
17 | 曼科 | 插座 | 16A | 个 | 19 | 0 | 0 | 19
18 | 曼科 | 插座 | 2孔 | 个 | 7 | 0 | 1 | 6
19 |  | 漏电插座 | 10A | 个 | 22 | 0 | 0 | 22
20 | 公牛 | 插头 | 10A | 个 | 10 | 0 | 6 | 4
21 | 欧曼尔 | 指甲开关 | 1位 | 个 | 16 | 0 | 0 | 16
22 | 欧曼尔 | 指甲开关 | 2位 | 个 | 25 | 0 | 0 | 25
23 | 欧曼尔 | 指甲开关 | 3位 | 个 | 28 | 0 | 0 | 28
24 | 欧曼尔 | 指甲开关 | 4位 | 个 | 6 | 0 | 1 | 5
25 |  | 门铃开关 |  | 个 | 14 | 0 | 12 | 2
26 | 绿风 | 感应开关 |  | 个 | 11 | 0 | 0 | 11
27 | 我爱 | 旋钮开关 |  | 个 | 6 | 0 | 0 | 6
28 | 德力西 | 时控开关 |  | 个 | 11 | 0 | 0 | 11
29 |  | 厕所门锁芯 |  | 把 | 107 | 0 | 1 | 106
30 |  | 闭门器 |  | 个 | 1 | 0 | 0 | 1
31 | 金思美 | 卫浴锁 |  | 把 | 2 | 0 | 2 | 0 | 执手锁
32 | 大地高迪 | 防火锁 |  | 把 | 2 | 0 | 0 | 2
33 | 汉防科技 | 外装门锁 |  | 把 | 3 | 0 | 2 | 1
34 | 三帝 | 球形门锁 |  | 把 | 19 | 0 | 9 | 10
35 |  | 锁舌 |  | 个 | 5 | 0 | 0 | 5
36 |  | 吸顶灯 | 24W | 个 | 11 | 0 | 0 | 11
37 |  | 三色变光吸顶灯 | 60*60 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1
38 | 信华照明 | 雷达感应吸顶灯 | 18W | 个 | 8 | 0 | 0 | 8
39 | 信华照明 | 雷达感应吸顶灯 | 12W | 个 | 8 | 0 | 0 | 8
40 | 顺冠 | 平面灯 | 30*30 | 个 | 4 | 0 | 4 | 0
41 | 顺冠 | 平面灯 | 30*60 | 个 | 5 | 0 | 0 | 5
42 | 顺冠 | 平面灯 | 60*60 | 个 | 10 | 0 | 10 | 0 | 灯盘
43 | 北京四通 | 电子镇流器 | 40W | 个 | 16 | 0 | 7 | 9 | 紫外线灯镇流器
44 | 北京四通 | 电子镇流器 | 30W | 个 | 10 | 0 | 4 | 6
45 | 佛山照明 | 节能灯 | 23W | 个 | 49 | 0 | 1 | 48
46 |  | 节能灯 | 48W | 个 | 1 | 0 | 1 | 0
47 | 顺冠 | 筒灯 | 4寸 | 个 | 71 | 0 | 7 | 64
48 | 顺冠 | 筒灯 | 3寸 | 个 | 52 | 0 | 2 | 50
49 | 顺冠 | 筒灯 | 6寸 | 个 | 5 | 30 | 8 | 27
50 |  | 灯泡 | 10W | 个 | 0 | 20 | 8 | 12
51 | 顺冠 | 灯泡 | 18W | 个 | 60 | 20 | 25 | 55
52 | 佛山照明 | 灯泡 | 9W | 个 | 64 | 0 | 3 | 61
53 | 华采 | 感应灯泡 | 12W | 个 | 19 | 0 | 2 | 17
54 |  | 感应灯泡 | 10W | 个 | 0 | 20 | 2 | 18
55 | 深亿 | 平板灯 | 60*120 | 个 | 5 | 0 | 0 | 5
56 |  | 洁净灯盘 | 60*120 | 个 | 3 | 0 | 0 | 3
57 | 三雄 | 洁净灯盘 | 30*120 | 个 | 7 | 0 | 0 | 7
58 | 三雄 | 洁净灯盘 | 20*120 | 个 | 5 | 0 | 0 | 5
59 | 深亿 | 平板灯 | 30*120 | 个 | 2 | 0 | 0 | 2
60 | 顺冠 | 光源模组 | 18W | 个 | 24 | 0 | 20 | 4
61 |  | 电话面板 |  | 个 | 5 | 0 | 0 | 5
62 |  | 电话线 | 5m | 条 | 5 | 0 | 1 | 4
63 |  | 交流接触器（CJ*2-18） | 32V | 个 | 2 | 0 | 0 | 2
64 |  | 交流接触器（CJ*2-4011） | 220V | 个 | 2 | 0 | 0 | 2
65 | 顺冠 | T8灯管 | 60cm.10W | 条 | 130 | 0 | 19 | 111
66 | 顺冠 | T8灯管 | 90cm.13W | 条 | 80 | 60 | 20 | 120
67 | 顺冠 | T8灯管 | 120cm.20W | 条 | 70 | 90 | 30 | 130
68 | 佛山照明 | T8灯座 | 90cm | 个 | 120 | 0 | 10 | 110
69 | 广东罗照 | T5一体灯 | 120cm | 条 | 28 | 0 | 8 | 20
70 | 金玲 | 吊顶管道排气扇 | 60*60 | 个 | 1 | 10 | 7 | 4
71 | 立邦 | 瓷砖空鼓剂 | 250ml | 瓶 | 20 | 0 | 0 | 20
72 | 冠之雄 | 线管配件（三通） | 6分 | 个 | 60 | 0 | 0 | 60
73 | 冠之雄 | 线管配件（直通） | 6分 | 个 | 20 | 0 | 0 | 20
74 | 冠之雄 | 线管配件（弯头） | 6分 | 个 | 50 | 0 | 0 | 50
75 | 冠之雄 | 线管配件（直通） | 4分 | 个 | 30 | 0 | 0 | 30
76 |  | 马仔 | 1寸 | 个 | 40 | 0 | 10 | 30
77 | 冠之雄 | 插座底盒 | 1位 | 个 | 16 | 20 | 32 | 4
78 | 冠之雄 | 插座底盒 | 2位 | 个 | 5 | 20 | 7 | 18
79 | 东城 | 冲击钻 |  | 把 | 1 | 0 | 0 | 1
80 | 锂电 | 手电钻 |  | 把 | 2 | 0 | 0 | 2
81 | 东城 | 吹风机 |  | 把 | 1 | 0 | 0 | 1
82 |  | 喇叭口工具 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 1
83 |  | 水转机 |  | 把 | 1 | 0 | 0 | 1
84 |  | 氧焊 |  | 套 | 1 | 0 | 0 | 1
85 | 白云 | 吸尘器 |  | 台 | 1 | 0 | 0 | 1
86 |  | 高压清洗机 |  | 台 | 2 | 0 | 0 | 2
87 |  | 空调清洗罩 |  | 套 | 4 | 0 | 0 | 4
88 |  | 板车 |  | 台 | 2 | 0 | 0 | 2
89 | 东城 | 手磨机 |  | 把 | 1 | 0 | 0 | 1
90 |  | 脚手架 | 2米 | 层 | 2 | 0 | 0 | 2
91 |  | 脚手架 | 1米 | 层 | 1 | 0 | 0 | 1
92 |  | 4米折叠梯 |  | 把 | 1 | 0 | 0 | 1
93 |  | 5节人字梯 |  | 把 | 1 | 0 | 0 | 1
94 |  | 6节人字梯 |  | 把 | 1 | 0 | 0 | 1
95 |  | 白板盖 |  | 个 | 13 | 0 | 1 | 12
96 |  | 瓷砖钻头 | 6厘 | 支 | 6 | 0 | 3 | 3
97 |  | 漏电开关 | 2P 40A | 个 | 8 | 0 | 1 | 7
98 |  | 灯管 | 1.2米 18W | 条 | 60 | 0 | 14 | 46 | 灯芯
99 |  | 玻璃胶 | 透明 | 支 | 40 | 0 | 8 | 32
100 |  | 灯盘 | 60*60 | 个 | 80 | 60 | 57 | 83
101 |  | 不锈钢插销 | 6寸 | 个 | 0 | 5 | 1 | 4
102 |  | 不锈钢钻头 | 麻花钻6.8.10 | 支 | 0 | 30 | 6 | 24
103 |  | 木牙螺丝 |  | 个 | 0 | 200 | 60 | 140
104 |  | 灯芯 | 24W | 个 | 0 | 20 | 12 | 8
105 |  | 7节人字梯 |  | 把 | 1 | 0 | 0 | 1
106 |  | 电源 | 5V.70A | 个 | 2 | 0 |  |  | 已出库
107 |  | 电源 | 5V.60A | 个 | 1 | 0 |  |  | 已出库
108 |  | 钳表 |  | 把 | 3 | 0 |  |  | 已出库
109 | 德力西 | 温度计 |  | 个 | 1 | 0 |  |  | 已出库
110 | 德力西 | 噪音计 |  | 个 | 1 | 0 |  |  | 已出库
111 |  | 激光尘埃粒子计数器 |  | 个 | 1 | 0 |  |  | 已出库
112 | 希玛 | 压差计 |  | 个 | 1 | 0 |  |  | 已出库
113 | 卤素 | 气体检测仪 |  | 个 | 1 | 0 |  |  | 已出库
114 |  | 电子膨胀阀检修仪 |  | 个 | 1 | 0 |  |  | 已出库
115 |  | 下水管 |  | 条 | 15 | 0 |  |  | 已出库
116 |  | 微电脑控制器 |  | 个 | 0 | 0 |  |  | 已出库
117 |  | 白面板 |  | 块 | 15 | 0 |  |  | 已出库
118 |  | 不锈脚阀 |  | 个 | 25 | 0 |  |  | 已出库
119 |  | 漏电开关 | 1P 40A | 个 | 3 | 0 |  |  | 已出库
120 |  | 漏电开关 | 2P 63A | 个 | 3 | 0 |  |  | 已出库
121 |  | 漏电开关 | 2P 32A | 个 | 7 | 0 |  |  | 已出库
122 |  | 漏电开关 | 3P 三线 | 个 | 8 | 0 |  |  | 已出库
123 |  | 外墙腻子粉 |  | 包 | 4 | 0 |  |  | 已出库
124 |  | 无影灯泡 | 9W | 只 | 20 | 0 |  |  | 已出库
125 |  | 防水盒 |  | 个 | 10 | 0 |  |  | 已出库
126 |  | 弹簧灯 | 60*60 | 个 | 1 | 0 |  |  | 已出库
127 |  | 瓷片钻头 | 6厘 | 支 | 1 | 0 |  |  | 已出库
128 |  | 铜角阀 |  | 个 | 1 | 0 |  |  | 已出库
129 |  | 扣板灯 | 30*30 | 个 | 4 | 0 |  |  | 已出库
130 |  | 不锈钢插销 | 14寸 | 个 | 0 | 2 |  |  | 已出库
131 |  | 电钻疏通弹簧 | 10M，12mm | 条 | 0 | 1 |  |  | 已出库
132 |  | 电钻疏通弹簧 | 4M，10mm | 条 | 0 | 1 |  |  | 已出库
133 |  | 拉钉枪 |  | 把 | 0 | 1 |  |  | 已出库
134 |  | 拉钉 | 5*20 | 盒 | 0 | 1 |  |  | 已出库
135 |  | 拉钉 | 4*20 | 盒 | 0 | 1 |  |  | 已出库
136 |  | 切割片 | 107*1.2*16 | 盒 | 0 | 1 |  |  | 已出库
137 |  | 喉箍 | 2寸 | 个 | 0 | 10 |  |  | 已出库
138 |  | 喉箍 | 1寸 | 个 | 0 | 10 |  |  | 已出库
139 |  | 喉箍 | 6分 | 个 | 0 | 10 |  |  | 已出库
140 |  | 万能活口扳手 |  | 把 | 0 | 3 |  |  | 已出库
141 |  | 卷尺 | 5M | 把 | 0 | 3 |  |  | 已出库
142 |  | 过墙钻头 | 25 | 支 | 0 | 1 |  |  | 已出库
143 |  | 过墙钻头 | 20 | 支 | 0 | 1 |  |  | 已出库
144 | 联泽牌 | 电箱盖 | 45*20.8 | 个 | 0 | 2 |  |  | 已出库
145 | 联泽牌 | 电箱盖 | 39*20.8 | 个 | 0 | 2 |  |  | 已出库
146 | 联泽牌 | 电箱盖 | 26.5*20.8 | 个 | 0 | 2 |  |  | 已出库
147 | 联泽牌 | 电箱盖 | 16*13.8 | 个 | 0 | 2 |  |  | 已出库
148 |  | 射钉 | 3.0*32 | 盒 | 0 | 10 |  |  | 已出库
149 |  | 三角插头 | 10A | 个 | 0 | 10 |  |  | 已出库
150 |  | 密码挂锁 | 大号 | 把 | 0 | 3 |  |  | 已出库
151 |  | 针玉 | 20A |  | 0 | 36 |  |  | 已出库
152 |  | 针玉 | 30A |  | 0 |  |  |  | 已出库
153 |  | 塑钢泥 |  |  | 4 | 0 |  |  | 已出库
154 |  | 记号笔 |  |  | 3 | 0 |  |  | 已出库
155 |  | 冰箱雪种（带开瓶器） | R600a，120G | 瓶 | 0 | 5 |  |  | 已出库
156 |  | 空调铜管包扎带 |  | 箱 | 0 | 1 |  |  | 已出库
157 |  | 雪种 | r410a | 瓶 | 0 | 4 |  |  | 已出库
158 |  | 水管剪 |  | 把 | 0 | 3 |  |  | 已出库
159 |  | 铜管带 | 2分4分保温 | 米 | 0 | 30 |  |  | 已出库
160 |  | 记号笔 |  | 盒 | 0 | 1 |  |  | 已出库
161 |  | 24V控制变压器 |  | 个 | 0 | 1 |  |  | 已出库
162 |  | 雪种开瓶器 |  | 个 | 0 | 1 |  |  | 已出库
163 |  | 入墙式感应水龙头 |  | 套 | 0 | 4 |  |  | 已出库
164 |  | 电箱盖 |  | 个 | 0 | 7 |  |  | 已出库
165 |  | 30A针玉 |  | 条 | 36 | 0 |  |  | 已出库
166 |  | 雪种 | r410 | 瓶 | 0 | 10 |  |  | 已出库
167 |  | 空调铜管包扎带 |  | 卷 | 1 | 0 |  |  | 已出库
168 |  | r410a雪种 |  | 瓶 | 4 | 0 |  |  | 已出库
169 |  | 水管剪 |  | 把 | 3 | 0 |  |  | 已出库
170 |  | 2分4分铜管带保温 |  | 米 | 30 | 0 |  |  | 已出库
171
172

## 水类
水类五金用品 2025年5月
序号 | 品牌 | 品名 | 规格 | 单位 | 上月剩余 | 本月申购 | 本次领用 | 盘点数量 | 备注
1 | 泵宝 | 水泵控制器 |  | 个 | 2 | 0 | 0 | 2
2 | 贝怡 | 水龙头 |  | 个 | 10 | 0 | 4 | 6 | 饭堂专用
3 |  | 冷热水龙头 |  | 个 | 8 | 0 | 1 | 7
4 | 摩洛莎 | 侧感应水龙头 |  | 个 | 3 | 0 | 0 | 3
5 | 艾铭 | 冲水阀（脚踏） |  | 个 | 1 | 0 | 1 | 0
6 |  | 调温阀 |  | 个 | 45 | 0 | 0 | 45
7 |  | 感应水龙头 |  | 个 | 8 | 6 | 6 | 8
8 | 汇利皇 | 冲水箱 |  | 个 | 3 | 5 | 5 | 3
9 |  | 面盆下水器 |  | 个 | 4 | 0 | 0 | 4
10 |  | 生料带 |  | 个 | 250 | 0 | 50 | 200
11 |  | 伸缩排水管 |  | 条 | 35 | 20 | 25 | 30
12 |  | 进水软管 | 花洒软管 | 条 | 44 | 20 | 30 | 34 | 同类软管
13 |  | 冷热水龙头软管 | 60cm | 条 | 0 | 10 | 4 | 6
14 | 莞达 | 花洒 |  | 个 | 36 | 20 | 21 | 35
15 | 九洲 | 四分水表 |  | 个 | 2 | 0 | 0 | 2
16 | 莱士德 | 防水涂料 |  | 桶 | 5 | 0 | 1 | 4
17 |  | 防水胶带 |  | 个 | 1 | 0 | 0 | 1
18 | 鹏牌 | 角阀 |  | 个 | 5 | 0 | 3 | 2
19 | 宝克 | 水龙头 |  | 个 | 17 | 0 | 8 | 9
20 | 东松盛 | 浮球水位控制器 |  | 个 | 8 | 0 | 0 | 8
21 | 联塑 | ppr水管接头（弯头） | 20 | 个 | 15 | 0 | 0 | 15
22 |  | ppr水管接头（三通） | 20 | 个 | 17 | 0 | 0 | 17
23 |  | ppr水管接头（直通） | 20 | 个 | 10 | 0 | 0 | 10
24 |  | ppr水管接头（内牙弯头） | 20 | 个 | 7 | 0 | 1 | 6
25 |  | ppr水管接头（三通） | 63 | 个 | 2 | 0 | 0 | 2
26 |  | ppr水管接头（弯头） | 50 | 个 | 2 | 0 | 0 | 2
27 |  | ppr水管接头（直通） | 90 | 个 | 3 | 0 | 0 | 3
28 |  | ppr水管接头（三通） | 110 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1
29 |  | ppr水管接头（弯头） | 110 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1
30 |  | pvc水管接头（三通） | 20 | 个 | 16 | 0 | 0 | 16
31 |  | pvc水管接头（直通） | 20 | 个 | 6 | 0 | 0 | 6
32 |  | pvc水管接头（弯头带牙） | 20 | 个 | 8 | 0 | 0 | 8
33 |  | pvc水管接头（弯头） | 20 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1
34 |  | pvc水管接头（外牙直通） | 20 | 个 | 7 | 0 | 0 | 7
35 |  | 快速接头闸阀 | 25 | 个 | 8 | 0 | 0 | 8
36 |  | 快速接头闸阀 | 32 | 个 | 7 | 0 | 0 | 7
37 |  | 爆炸螺丝 | 8厘 | 个 | 214 | 0 | 20 | 194
38 |  | 爆炸螺丝 | 6厘 | 个 | 208 | 0 | 10 | 198
39 |  | 爆炸勾 | 8厘 | 个 | 50 | 0 | 5 | 45
40 |  | PVC排水管（直通） | 160 | 个 | 3 | 0 | 0 | 3
41 |  | PVC排水管（弯头） | 50 | 个 | 5 | 0 | 0 | 5
42 |  | PVC排水管（直通） | 110 | 个 | 4 | 0 | 0 | 4
43 |  | PVC排水管（直通） | 63 | 个 | 3 | 0 | 0 | 3
44 |  | PVC排水管（弯头） | 63 | 个 | 3 | 0 | 0 | 3
45 |  | 胶塞 | 6厘 | 盒 | 1 | 0 | 0 | 1
46 |  | 螺丝 | 30 | 盒 | 1 | 0 | 0 | 1
47 | 三光牌 | 钻尾螺丝 | 32 | 盒 | 30 | 0 | 0 | 30
48 | 石兄弟 | 云石胶 |  | 瓶 | 5 | 0 | 5 | 0
49 |  | 浮球 | 50 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1
50 |  | 开水机浮球阀 | 4分 | 个 | 2 | 0 | 1 | 1
51 |  | 浮球 | 25 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1
52 | 活力森 | 石膏天花板 | 60*60 | 片 | 80 | 0 | 5 | 75
53 | 泰昌 | 安全带 |  | 套 | 3 | 0 | 0 | 3
54 | 飞越 | 真空泵 | 5升 | 台 | 1 | 0 | 0 | 1
55 | 飞越 | 真空泵 | 1.5 | 台 | 1 | 0 | 0 | 1
56 |  | 安全绳 | 20米 | 条 | 2 | 0 | 0 | 2
57 |  | 冲水阀 | 脚踏 | 个 | 1 | 0 | 0 | 1
58 |  | 花洒 |  | 套 | 25 | 0 | 4 | 21
59 |  | 白面板 |  | 块 | 15 | 20 | 0 | 35
60 |  | 瓷砖钻头 | 6厘 | 支 | 6 | 0 | 0 | 6
61 |  | 不锈角阀 |  | 个 | 20 | 0 | 8 | 12 | 角阀
62 |  | 平板灯 | 30*120 | 个 | 2 | 0 | 0 | 2
63 |  | 平板灯 | 60*120 | 个 | 5 | 0 | 0 | 5
64 | 亿涛 | 混水阀 | 明装淋浴水龙头 | 个 | 6 | 0 | 1 | 5
65 |  | 洗衣机水龙头 |  | 个 | 19 | 0 | 5 | 14
66 |  | 小便盆感应器 |  | 套 | 7 | 0 | 1 | 6
67 |  | 高弯水龙头 |  | 个 | 3 | 8 | 5 | 6
68 |  | 高弯感应水龙头 |  | 套 | 2 | 2 | 2 | 2
69 |  | 发热管 | 9KW 1.5寸 | 条 | 16 | 0 | 6 | 10
70 |  | 发热管 | 2寸 | 条 | 16 | 0 | 16 | 0
71 |  | 温感探头 | 10K | 个 |  | 10 |  | 10
72 |  | 一炮通 |  | 个 |  | 1 |  |  | 已出库
73 |  | 水管钳 | 12寸 | 把 |  | 2 |  |  | 已出库
74 |  | 水管钳 | 10寸 | 把 |  | 1 |  |  | 已出库
75
76
77
78
79
80
81