## Sheet1
深圳市易电能源互联网有限公司物料领用单
日期 | 所需科室 | 所需维修项目耗材 |  |  | 领用人签名 | 备注
|  | 品名 | 规格 | 数量
5.1 | 社康 | 冲水箱 |  | 1 | 高昌斌
|  | 灯管 | 120 | 5
|  | 底盒 | 1位 | 5
|  | 发热管 | 2寸 | 2
|  | 爆炸螺丝 | 8厘 | 20
|  | 不锈钢钻头 | 6.8.10 | 2
|  | 木牙螺丝 |  | 20
|  | 抽屉锁芯 |  | 1 |  | 上手公司物资
5.1 | 住院部 | 排水管 |  | 5 | 邵丹
5.1 | 住院部 | 花洒 |  | 5 | 邵丹
|  | 发热管 | 2寸 | 5
5.1 | 住院部 | 云石胶 |  | 4 | 杨红伟
5.1 | 门诊5楼妇保 | 灯管 | T5 120 | 3 | 朱洲
|  | 光源模组 |  | 3
5.1 | 住院部 | 门铃开关 |  | 2 | 杨红伟
5.2 | 妇科 | 花洒 |  | 1套 | 杨红伟
|  | 进水软管 |  | 1
|  | 天花板 |  | 3
|  | 防水涂料 |  | 1
5.2 | 杏园居 | 灯管 | 120 | 2 | 朱洲
5.2 | 饭堂 | 灯管 | T5 120 | 2 | 邵丹
5.2 | 门诊一楼走廊 | 灯泡 | 18W | 10 | 石清源
5.2 | 门诊 | 门铃开关 |  | 1 | 朱洲
5.2 | 住院部 | 混水阀 |  | 1 | 邵丹
|  | 发热管 | 2寸 | 2 | 邵丹
5.2 | 骨科 | 灯管 | 120 | 2 | 杨红伟
5.2 | 爱婴区 | 花洒 |  | 1套 | 杨红伟
|  | 进水软管 |  | 1
|  | 灯管 | 18W | 1
|  | 光源模组 |  | 1
5.2 | 爱婴区东 | 灯管 | 60.10W | 1 | 朱洲
5.2 | 学生宿舍 | 灯管 | 120 | 2 | 邵丹
|  | 花洒 |  | 1
5.2 | 社康 | 进水软管 | 50cm | 2 | 高昌斌
|  | 灯管 | 90cm13W | 5
|  | 角阀 |  | 2
5.2 | 监控室 | 插座 | 10A | 2 | 石清源
|  | 灯管 | 120 | 2
|  | 底盒 | 1位 | 2
5.2 | 妇科 | 插座 | 10A | 1 | 邵丹
5.2 | 门诊 | 底盒 | 2位 | 1 | 石清源
5.2 | 牙外科 | 脚踏板 |  | 1 | 黎锡云
5.2 | 住院部旁 | 爆炸螺丝 | 6厘 | 10 | 黎锡云
|  | 瓷钻钻头 |  | 3
5.2 | 介入手术室 | 灯管 | T5 120 | 3 | 黎锡云
|  | 进水软管 |  | 2
5.2 | 放射科 | 灯管 | 120 | 1 | 邵丹
5.2 | 宿舍 | 花洒 |  | 1 | 黎锡云
5.2 | 旧饭堂 | 玻璃胶 |  | 1 | 祝志内
5.2 | 饭堂 | 发热管 | 2寸 | 2 | 韦小克
5.2 | 肺病科 | 进水软管 |  | 1 | 韦小克
5.3 | 综合楼7F | 灯盘 | 60*60 | 1 | 邵奋强
|  | 发热管 | 1.5寸 | 1
|  | 门铃开关 |  | 2
|  | 天花板 |  | 2
5.3 | 社康 | 灯盘 | 60*60 | 2 | 高昌斌
|  | 洗衣机水龙头 |  | 2
|  | 灯管 | 60.10W | 6
|  | 排水管 |  | 3
|  | 进水软管 |  | 2
|  | 水管接头 | 内牙弯头 | 1
|  | 底盒 | 1位 | 5
|  | 插座 | 2位 | 1
|  | 发热管 | 1.5寸 | 1
|  | 光源模组 |  | 6
|  | 生料带 |  | 2
5.3 | 内一科 | 角阀 |  | 2 | 韦小克
|  | 进水软管 |  | 1
5.3 |  | 爆炸勾 |  | 5 | 邵奋强
5.3 | 学生宿舍 | 感应灯泡 | 12W | 2 | 韦小克
|  | 花洒 |  | 1
5.3 | 产科 | 排水管 |  | 2 | 邵奋强
5.3 | 产科 | 门铃开关 |  | 1 | 韦小克
5.3 | 妇科 | 灯管 | 120 | 1 | 邵奋强
5.4 | 体检科 | 侧门门锁 |  | 1 | 杨红伟 | 医院物资
5.5 | 保安室 | 插座 | 10A | 1 | 黄彬
|  | 底盒 | 2位 | 1
5.5 | 学生宿舍 | 排水管 |  | 1 | 黄彬
|  | 花洒 |  | 1
5.5 | 爱婴西区 | 球形门锁 |  | 1 | 韦小克
5.5 | 社康 | 感应水龙头 |  | 1 | 高昌斌
|  | 灯管 | 120 | 5
|  | 进水软管 |  | 2
|  | 底盒 | 1位 | 3
|  | 电池 | 5号 | 4
5.5 | 儿科 | 灯泡 | 10W | 1 | 黄彬
5.5 | 产科 | 花洒 |  | 1 | 黄彬
5.5 | 内一科 | 灯泡 | 9W | 1 | 石清源
5.5 | 骨科 | 三角淋阀 |  | 1 | 石清源 | 医院物资
5.5 | 爱婴区 | 灯泡 | 9W | 1 | 黄彬
5.5 | 门诊女更衣室 | 灯盘 | 60*60 | 2 | 朱洲
5.6 | 门诊六楼电梯口 | 筒灯 | 4寸 | 2 | 朱洲
5.6 | 肺病科 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 钟作端
5.6 |  | 电池 | 9W | 1 | 石清源
5.7 | 妇科 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 邵奋强
5.7 | 社康 | 感应水龙头 |  | 1 | 高昌斌
|  | 电池 | 5号 | 4
|  | 进水软管 |  | 1
|  | 镇流器 | 40W | 5
|  | 灯盘 | 60*60 | 5
|  | 门铃开关 |  | 4
|  | 软管 | 50cm | 1
5.7 |  | 灯盘 | 60*60 | 4 | 吴先强
5.7 |  | 灯芯 | 24W | 1 | 邵奋强
5.7 | 门诊八楼 | 漏电开关 | 2P40A | 1 | 邵丹
|  | 电胶布 |  | 10
5.7 |  | 卷尺 |  | 1 | 石清源 | 医院物资
|  | 管钳 |  | 1
|  | 扳手 |  | 1
|  | 变压器 |  | 1
5.7 | 供应室 | 漏电开关 | 3P+N | 1 | 邵奋强
|  | 灯管 | 90cm13W | 2
|  | 电胶布 |  | 10
5.7 | 社康 | 冲水箱 |  | 1 | 高昌斌
|  | 进水软管 | 60cm | 2
|  | 灯管 | 90cm | 5
|  | 筒灯 | 6寸 | 3
5.8 | 杏园居 | 高弯水龙头 |  | 2 | 黎锡云
|  | 灯管 | 120 | 2
|  | 排水管 |  | 2
|  | 生料带 |  | 3
5.8 | 内二科 | 灯泡 | 8W | 1 | 黄彬
5.8 | 检验科 | 灯管 | 40W | 1 | 黄彬 | 医院物资
|  | 光源模组 |  | 1
5.8 | 老饭堂 | U形阀 |  | 1 | 黎锡云 | 医院物资
|  | 4分球阀 |  | 1
5.8 | 28套1001 | 花洒 |  | 1套 | 杨红伟
|  | 进水软管 |  | 1
5.8 | 口腔科 | 灯管 | 90cm13W | 1
5.8 | 门诊4楼 | 云石胶 |  | 1
5.8 | 门卫处 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 钟作端
5.8 | 内一科 | 吊顶管道排气扇 | 60*60 | 1
|  | 底盒 | 1位 | 1
5.8 | 社康 | 瓷砖钻头 |  | 3 | 吴先强
|  | 木牙螺丝 |  | 40
|  | 6.5.10钻嘴 |  | 2
|  | 感应水龙头 |  | 3
|  | 电池 | 5号 | 4
|  | 排水管 |  | 2
|  | 灯盘 | 60*60 | 10
|  | 灯芯 | 24W | 5
5.8 | 脑外科 | 冷热水龙头 |  | 1 | 韦小克
|  | 电池 | 5号 | 4
|  | 进水软管 | 60cm | 2
5.8 |  | 恒温恒湿主板 |  | 1 | 邓天敏 | 医院物资
|  | 底盒 | 2位 | 1
5.8 | 介入手术室 | 大开口扳手 |  | 1 | 韦小克 | 医院物资
5.8 | 放射科 | 电池 | 5号 | 4 | 黄彬
5.8 |  | 保险管束线座子 | 5*20mn | 1 | 金汤 | 医院物资
5.9 | 住院部 | 疏通弹簧 |  | 4 | 韦小克 | 医院物资
|  | 花洒 |  | 1
5.1 | 内一科 | 下水管直接 | 5 | 1 | 韦小克 | 医院物资
|  | 排水管 |  | 1
|  | 刀片 |  | 1盒 |  | 医院物资
5.9 | 耳鼻喉科 | 灯管 | 18W | 2 | 杨红伟
|  | 光源模组 |  | 2
5.9 |  | 不锈钢钻头 | 6.8.10 | 2 | 韦小克
5.9 | 门诊 | 灯管 | 18W | 5 | 邵奋强
|  | 光源模组 |  | 5
5.9 | 康复科 | 灯盘 | 60*60 | 2 | 杨开武
5.9 | 脑外科 | 水龙头 |  | 1 | 杨开武
|  | 生料带 |  | 3
5.9 | 社康 | 洗手盆感应水龙头 |  | 2 | 吴先强
|  | 电池 | 5号 | 4
5.9 | 门诊 | 灯管 | 1.2m | 2 | 邵奋强
5.9 | 手术室 | 门铃开关 |  | 1 | 邵丹
5.1 | 社康 | 球形门锁 |  | 1 | 高昌斌
|  | 灯芯 | 24W | 1
5.1 | 内一科 | 角阀 |  | 3 | 韦小克 | 医院物资
|  | 排水管 |  | 1
5.11 | 老饭堂 | 角阀 |  | 2 | 邵奋强 | 医院物资
|  | 进水软管 |  | 2
5.11 | 内一科 | 脚踏阀 |  | 1 | 黎锡云
5.11 | 爱婴区 | 球形门锁 |  | 1
5.11 | 宿舍整改 | 插座 | 10A | 5 | 邵奋强
|  | 底盒 | 1位 | 5
|  | 花洒 |  | 1
|  | 白板盖 |  | 1
5.11 | 儿科 | 拉线器 |  | 1 | 邓天敏 | 医院物资
5.12 | 骨科 | 灯泡 | 9W | 1 | 黄彬
5.12 | 脑外科 | 球形门锁 |  | 1 | 韦小克
5.12 | 手外科 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 徐学君
5.12 | 脑外科 | 球形门锁 |  | 1 | 黎锡云
5.12 | 社康 | 灯盘 | 60*60 | 2 | 高昌斌
|  | 灯泡 | 18W | 5
5.12 | 输血室 | 进水软管 | 60cm | 3 | 邵奋强
|  | 生料带 |  | 3
5.12 | 放射科 | 灯管 | 1.2m | 4 | 黎锡云
|  | 光源模组 |  | 4
5.13 | 门诊 | 玻璃胶 |  | 3 | 陈怀江
5.13 | 内一科 | 灯盘 | 60*60 | 2 | 石清源
5.13 | 内二科 | 灯泡 | 10W | 3
5.13 | 泌尿科 | 吊顶管道排气扇 | 60*60 | 1 | 钟作端
|  | 底盒 | 1位 | 1
|  | 插头 |  | 1
5.13 | 普外科8号 | 吊顶管道排气扇 | 60*60 | 1 | 朱洲
|  | 底盒 | 1位 | 1
|  | 插头 |  | 1
5.13 | 内一科20号 | 吊顶管道排气扇 | 60*60 | 1
|  | 底盒 | 1位 | 1
|  | 插头 |  | 1
5.13 | 脑外科 | 软管 | 60cm | 1 | 韦小克
5.13 | 门诊 | 脚踏阀 |  | 1 | 黎锡云
5.13 | 妇科 | 水龙头 |  | 1 | 黎锡云
|  | 排水管 |  | 1
|  | 生料带 |  | 3
5.13 | 骨科 | 花洒 |  | 1 | 黎锡云
|  | 进水软管 |  | 1
5.13 | 住院部 | 筒灯 | 6寸 | 3 | 徐学君
5.14 | 儿科 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 邵奋强
|  | 灯管 | 60.10W | 2
5.14 | 脑病科 | 电子镇流器 | 30A | 1 | 石清源
5.14 | 骨科 | 灯管 | 60.10W | 10 | 黄彬
5.14 | 儿科 | 灯管 | 90cm13W | 1 | 邵奋强
5.14 | 社康 | 灯盘 | 60*60 | 2 | 高昌斌
5.14 | 骨科 | 淋雨管 |  | 1 | 韦小克
5.14 | 脑病科 | 吊顶管道排气扇 | 60*60 | 1 | 石清源
|  | 底盒 | 1位 | 1
|  | 插头 |  | 1
5.14 | 产科 | 吊顶管道排气扇 | 60*60 | 1 | 徐学君
|  | 底盒 | 1位 | 1
|  | 插头 |  | 1
5.14 | 血透室 | 执手锁 |  | 1 | 韦小克
5.14 | 供应室 | 紫外线灯镇流器 | 40A | 2 | 钟作端
5.14 |  | 雪种 | 410A | 10 | 邓天敏
5.14 | 心血管2号 | 阀体 | VN6013 DN20 | 1 | 邓天敏 | 医院物资
5.14 | 杏园居3 | 电磁阀 | 2寸 | 1 | 邵奋强
|  | 电胶布 |  | 20
|  | 花洒 |  | 2
|  | 水位控制器 |  | 1
5.14 | 骨科5室 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 朱洲
5.15 | 门诊外露天木凳 | 玻璃胶 |  | 2 | 祝志内
5.15 | 综合楼 | 高弯水龙头 |  | 1 | 杨红伟
|  | 生料带 |  | 5
5.15 | 沙一社康 | 灯盘 | 60*60 | 4 | 吴先强
|  | 排水管 |  | 1
5.15 | 社康 | 灯盘 | 60*60 | 6 | 吴先强
5.15 | 妇科28室 | 紫外线灯镇流器 | 40W | 2 | 朱洲
|  | 灯管 | 90cm13W | 2
5.16 | 信息科 | 插销 |  | 1 | 韦小克
5.16 | 妇科10房 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 朱洲
5.16 | 社康 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 高昌斌
|  | 执手锁 |  | 1
5.16 | 产科 | 球形门锁 |  | 1 | 徐学君
5.16 | 手外科 | 花洒 |  | 1套 | 杨红伟
|  | 进水软管 |  | 1
5.17 | 综合3楼护士长 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 朱洲
5.17 | 门诊 | 感应器 |  | 1 | 黎锡云
|  | 电池 | 5号 | 4
5.17 | 28套学生宿舍 | 球形门锁 |  | 1 | 祝志内
5.17 | 产科 | 灯管 | 90cm13W | 1 | 朱洲
5.17 | 老饭堂 | 插座 | 10A | 2 | 邵丹
|  | 底盒 | 1位 | 2
|  | 节能灯 | 48W | 1
|  | 灯管 | 18W | 1
5.17 | 内一科 | 花洒 |  | 2 | 黎锡云
|  | 进水软管 |  | 1
5.17 | 饭堂 | 水龙头 |  | 1 | 黎锡云
|  | 生料带 |  | 5
5.18 | 肺病科 | 执手锁 |  | 1 | 杨开武 | 医院物资
5.18 | 综合楼 | 进水软管 |  | 1 | 黎锡云
|  | 花洒 |  | 2
5.19 | 社康 | 花洒 |  | 2 | 高昌斌
|  | 筒灯 | 3寸 | 1
|  | 进水软管 |  | 1
|  | 玻璃胶 |  | 1
5.19 | 综合6楼 | 平面灯灯盘 | 30*30 | 1 | 邵丹
5.19 | 爱婴区 | 水龙头 |  | 1 | 韦小克
|  | 排水管 |  | 1
|  | 生料带 |  | 2
5.2 | 供应室 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 徐学君
5.2 | 门诊7F | 感应小便器 |  | 1 | 韦小克
|  | 电池 | 5号 | 4
5.202 | 门诊 | 节能灯 | 23W | 1 | 邵丹
5.2 | 门诊3楼 | 电池 | 5号 | 4 | 韦小克
5.2 | 脑病科 | 排水管 |  | 1 | 韦小克
5.2 | 病案室 | 排气扇 | 10寸 | 1 | 石清源
|  | 底盒 | 1位 | 1
5.2 | 普外科 | 高弯水龙头 |  | 2 | 韦小克
|  | 生料带 |  | 5
|  | 软管 | 60cm | 1
5.2 | 石屋宿舍 | 角阀 |  | 2 | 韦小克 | 医院物资
5.2 |  | 不锈钢钻头 | 6.8.10 | 2 | 徐学君
5.21 | 综合7楼7房 | 平面灯灯盘 | 30*30 | 1 | 朱洲
5.21 | 食堂 | 插座 | 10A | 3 | 石清源
|  | 底盒 | 1位 | 1
|  | 底盒 | 2位 | 1
5.21 | 门诊6F男厕 | 吊顶管道排气扇 | 60*60 | 1 | 朱洲
|  | 底盒 | 1位 | 1
5.21 | 8F产科办公室 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 朱洲
5.21 | 爱婴西区办公室 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 朱洲
5.21 | 社康 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 高昌斌
5.22 | 杏园居 | 平面灯灯盘 | 30*30 | 1 | 朱洲
5.22 | 综合楼 | 平面灯灯盘 | 30*30 | 1 | 邵奋强
5.22 | 妇科 | 电池 | 5号 | 4 | 邵奋强
5.22 | 门诊六楼 | 电池 | 5号 | 4 | 韦小克
5.23 | 内一科 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 徐学君
5.23 | 设备仓库 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 朱洲
5.23 |  | 灯芯 | 18W | 1 | 朱洲
5.23 |  | 灯芯 | 24W | 1 | 朱洲
5.23 | 社康 | 灯管 | 120 | 3 | 高昌斌
|  | 马仔 |  | 6
|  | 电子镇流器 | 30A | 1
|  | 灯盘 | 60*60 | 6
5.23 | 康复科 | 指甲开关 | 4位 | 1 | 邵丹
5.23 | 手外科 | 灯盘 | 60*60 | 2 | 钟作端
5.23 | 脑病科 | 感应水龙头 |  | 1 | 韦小克
|  | 电池 | 5号 | 4
5.23 | 妇科 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 邵奋强
|  | 洗衣机水龙头 |  | 1
|  | 排水管 |  | 1
|  | 生料带 |  | 2
5.24 | 停车场门口 | 插座 | 10A | 2 | 石清源
|  | 底盒 | 1位 | 2
5.24 | 饭堂二楼 | 水龙头 |  | 1 | 杨红伟
|  | 生料带 |  | 5
|  | 软管 |  | 1
5.24 | 社康 | 玻璃胶 |  | 1 | 高昌斌
5.24 | 石屋门卫值班室 | 灯管 | 40W | 2 | 朱洲
|  | 马仔 |  | 2
5.24 | 胃镜室 | 筒灯 | 3寸 | 2 | 朱洲 | 盘点表1个
5.24 | 骨科 | 电池 | 5号 | 3 | 杨红伟
5.24 | 门诊8楼男厕 | 脚踏阀 |  | 1 | 杨红伟
5.24 | 门诊3楼产科 | 灯管 | 20W | 5 | 朱洲
5.24 | 妇科 | 电子镇流器 | 30W | 1 | 朱洲
5.24 | 老饭堂门卫室 | 插座 | 10A | 2 | 石清源
|  | 底盒 | 1位 | 2
5.24 | 门诊6楼大厅 | 筒灯 | 4寸 | 5 | 朱洲
5.24 | 社康 | 灯芯 | 24W | 2 | 高昌斌
5.24 | 新生儿科 | 高弯感应水龙头 |  | 2套 | 杨红伟
|  | 生料带 |  | 5
|  | 电池 | 5号 | 4
5.25 | 手外科 | 塑钢泥 |  | 2 | 杨红伟
5.25 | 肺病科监护室厕所 | 排气扇 | 12寸 | 1 | 朱洲
|  | 底盒 | 1位 | 1
|  | 插头 |  | 1
5.26 | 社康 | 冲水箱 |  | 1 | 高昌斌
|  | 灯盘 | 60*60 | 2
|  | 发热管 | 2寸 | 5
|  | 马仔 |  | 2
|  | 筒灯 | 6寸 | 1
5.26 | 体检科 | 插座 | 10A | 1 | 邵丹
|  | 底盒 | 1位 | 1
5.26 | 社康 | 冲水阀 |  | 1 | 吴先强
|  | 门铃开关 |  | 1
5.26 | 综合楼6F | 电箱 |  | 1 | 邵丹
5.26 | 泌尿科 | 脚踏阀 |  | 1 | 韦小克
5.26 | 社康 | 进水软管 |  | 2 | 吴先强
|  | 底盒 | 1位 | 5
|  | 插座 | 10A | 5
5.27 | 普外科 | 洗衣机水龙头 |  | 1 | 韦小克
|  | 排水管 |  | 1
|  | 生料带 |  | 2
5.27 | 石屋 | 插座 | 10A | 1 | 邵丹
|  | 底盒 | 1位 | 1
|  | 灯管 | 90cm13W | 2
5.27 | 社康 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 高昌斌
5.27 | 饭堂 | 水龙头 |  | 1 | 黎锡云
|  | 生料带 |  | 5
|  | 发热管 | 1.5寸 | 2
|  | 排水管 |  | 1
|  | 洗衣机水龙头 |  | 1
5.27 | 综合楼 | 灯芯 | 24W | 2 | 朱洲
5.28 | 医院宿舍 | 灯管 | 18W | 6 | 朱洲
5.28 | 口腔科 | 灯管 | 90cm13W | 3 | 朱洲
|  | 紫外线镇流器 | 40W | 3
5.28 | 换药室 | 厕所门锁芯 |  | 1 | 祝志内
5.28 | 学生宿舍 | 排水管 |  | 1 | 黎锡云
5.28 | 脑外科 | 灯盘 | 60*60 | 1 | 黄彬
|  | 插座 | 10A | 1 | 邵奋强
|  | 底盒 | 1位 | 1
5.29 | 老饭堂 | 灯管 | 90cm13W | 1 | 邵奋强
|  | 电子镇流器 | 30A | 1
|  | 灯泡 | 18W | 1
5.29 | 门诊 | 脚踏阀 |  | 2 | 黎锡云
5.29 | 门诊 | 灯管 | 90cm13W | 2 | 邵奋强
5.29 | 门诊二楼 | 灯泡 | 18W | 9 | 杨红伟
5.29 | 心血管 | 筒灯 | 6寸 | 1 | 徐学君
5.29 | 内一科 | 球形门锁 |  | 1 | 邵奋强
5.3 | 老饭堂 | 水龙头 |  | 1 | 杨红伟
5.3 | 28套学生宿舍 | 球形门锁 |  | 1 | 邵奋强
|  | 感应灯泡 | 10W | 2
5.3 | 宿舍 | 水龙头 |  | 1 | 杨红伟
5.31 | 辛养社康 | 冲水箱 |  | 1 | 吴先强
|  | 灯管 | 90cm | 5
| 社康 | 冲水箱 |  | 1
|  | 电话线 |  | 1
|  | 灯管 | 120 | 5
|  | 灯泡 | 10W | 4
5.31 | 爱婴区 | 灯管 | 18W | 1 | 邵丹
5.31 | 办公室 | 开水机浮球 |  | 1 | 朱洲
5.31 | 招标办 | 发热管 | 1.5寸 | 1 | 朱洲
5.31 | 招标办 | 执手锁 |  | 1 | 朱洲 | 医院物资
5.31 | 骨科 | 发热管 | 1.5寸 | 1 | 邵奋强
5.31 |  | 冰箱雪种 | R600 | 5 | 金汤
5.31 |  | 空调包扎带 |  | 1箱 | 邓天敏
5.31 |  | 雪种 | R410 | 4 | 邓天敏
5.31 |  | 空调包扎带 |  | 1卷 | 邓天敏
5.31 |  | 水管剪 |  | 1 | 邓天敏
5.31 |  | 铜管带 | 2分4分 | 30米 | 邓天敏
5.31 |  | 记号笔 |  | 1 | 邓天敏
5.31 |  | 控制变频器 | 24V | 1 | 邓天敏
5.31 |  | 雪种开瓶器 |  | 1 | 邓天敏
5.31 |  | 铜管带 |  | 30米 | 邓天敏
5.31 |  | 电源 | 5V.70A | 2 | 邵奋强
5.31 |  | 电源 | 5V.60A | 1 | 黎锡云
5.31 |  | 钳表 |  | 3 | 邓天敏
5.31 |  | 温度计 |  | 1 | 金汤
5.31 |  | 噪音计 |  | 1 | 邓天敏
5.31 |  | 激光尘埃粒子计数器 |  | 1 | 金汤
5.31 |  | 压差计 |  | 1 | 邓天敏
5.31 |  | 气体检测仪 |  | 1 | 金汤
5.31 |  | 电子膨胀阀检修仪 |  | 1 | 邓天敏
5.31 |  | 下水管 |  | 15 | 金汤
5.31 |  | 微电脑控制器 |  | 0 | 邓天敏
5.31 |  | 白面板 |  | 15 | 黎锡云
5.31 |  | 不锈脚阀 |  | 25 | 杨开武
5.31 |  | 漏电开关 | 1P 40A | 3 | 杨红伟
5.31 |  | 漏电开关 | 2P 63A | 3 | 杨红伟
5.31 |  | 漏电开关 | 2P 32A | 7 | 杨红伟
5.31 |  | 漏电开关 | 3P 三线 | 8 | 杨红伟
5.31 |  | 外墙腻子粉 |  | 4 | 杨红伟
5.31 |  | 无影灯泡 | 9W | 20 | 杨红伟
5.31 |  | 防水盒 |  | 10 | 杨红伟
5.31 |  | 弹簧灯 | 60*60 | 1 | 杨红伟
5.31 |  | 瓷片钻头 | 6厘 | 1 | 韦小克
5.31 |  | 铜角阀 |  | 1 | 韦小克
5.31 |  | 扣板灯 | 30*30 | 4 | 韦小克
5.31 |  | 不锈钢插销 | 14寸 | 2 | 韦小克
5.31 |  | 电钻疏通弹簧 | 10M，12mm | 1 | 韦小克
5.31 |  | 电钻疏通弹簧 | 4M，10mm | 1 | 黄彬
5.31 |  | 拉钉枪 |  | 1 | 黄彬
5.31 |  | 拉钉 | 5*20 | 1 | 黄彬
5.31 |  | 拉钉 | 4*20 | 1 | 黄彬
5.31 |  | 切割片 | 107*1.2*16 | 1 | 黄彬
5.31 |  | 喉箍 | 2寸 | 10 | 黄彬
5.31 |  | 喉箍 | 1寸 | 10 | 杨开武
5.31 |  | 喉箍 | 6分 | 10 | 杨开武
5.31 |  | 万能活口扳手 |  | 3 | 杨开武
5.31 |  | 卷尺 | 5M | 3 | 杨开武
5.31 |  | 过墙钻头 | 25 | 1 | 杨开武
5.31 |  | 过墙钻头 | 20 | 1 | 杨开武
5.31 |  | 电箱盖 | 45*20.8 | 2 | 杨开武
5.31 |  | 电箱盖 | 39*20.8 | 2 | 杨开武
5.31 |  | 电箱盖 | 26.5*20.8 | 2 | 邵丹
5.31 |  | 电箱盖 | 16*13.8 | 2 | 邵丹
5.31 |  | 射钉 | 3.0*32 | 10 | 邵丹
5.31 |  | 三角插头 | 10A | 10 | 邵丹
5.31 |  | 密码挂锁 | 大号 | 3 | 邵丹
5.31 |  | 针玉 | 20A | 36 | 朱洲
5.31 |  | 针玉 | 30A |  | 朱洲
5.31 |  | 塑钢泥 |  | 2 | 朱洲
5.31 |  | 记号笔 |  | 2 | 邓天敏
5.31 |  | 冰箱雪种（带开瓶器） | R600a，120G | 5 | 金汤
5.31 |  | 空调铜管包扎带 |  | 1 | 邓天敏
5.31 |  | 雪种 | r410a | 4 | 金汤
5.31 |  | 水管剪 |  | 1 | 邓天敏
5.31 |  | 铜管带 | 2分4分保温 | 30 | 金汤
5.31 |  | 记号笔 |  | 1 | 邓天敏
5.31 |  | 24V控制变压器 |  | 1 | 金汤
5.31 |  | 雪种开瓶器 |  | 1 | 邓天敏
5.31 |  | 入墙式感应水龙头 |  | 4 | 金汤
5.31 |  | 电箱盖 |  | 7 | 邓天敏
5.31 |  | 30A针玉 |  | 36 | 金汤
5.31 |  | 雪种 | r410 | 10 | 邓天敏
5.31 |  | 空调铜管包扎带 |  | 1 | 金汤
5.31 |  | r410a雪种 |  | 4 | 邓天敏
5.31 |  | 水管剪 |  | 1 | 金汤
5.31 |  | 2分4分铜管带保温 |  | 30 | 邓天敏
5.31 |  | 一炮通 |  | 1 | 邵奋强
5.31 |  | 水管钳 | 12寸 | 2 | 邵丹
5.31 |  | 水管钳 | 10寸 | 1 | 黄彬